## dados
Sensor Type,	Board Type,	Gain (mV/nA),	Sensor Number,	WE Zero (mV)	Aux Zero (mV)	WE Sensor (nA/ppm)	Sensitivity (mV/ppb)	WE_e (mV)	AE_e (mV)	NO2 Sensitivity (nA/ppm)
CO B4	0	0.8	162741358	343	355	487	0,39	336	358	-
CO B4	0	0.8	162741357	353	328	454	0,363	343	328	-
CO B4	0	0.8	162741353	340	342	475	0,38	310	341	-
CO B4	0	0.8	162741354	330	316	510	0,408	336	321	-
CO B4	0	0.8	162741355	322	344	462	0,37	335	342	-
CO B4	0	0.8	162741356	320	343	478	0,382	332	344	-
H2S B4	0	0.8	163740463	349	350	2018	1,614	341	347	-
H2S B4	0	0.8	163740261	360	345	2001	1,601	343	338	-
H2S B4	0	0.8	163740260	36	348	1876	1,501	338	350	-
H2S B4	0	0.8	163740264	360	340	2083	1,666	348	340	-
H2S B4	0	0.8	163740262	353	342	2020	1,616	345	344	-
H2S B4	0	0.8	163740258	363	355	1872	1,498	346	347	-
SO2 B4	0	0.8	164240347	361	350	363	0,29	335	342	-
SO2 B4	0	0.8	164240348	378	336	351	0,281	351	33	-
NH3 B1	1	0.8	77240204	963	281	38	0,03	280	281	-
NH3 B1	1	0.8	77240205	775	277	59	0,047	277	278	-
NO2 B43F	2	-0.73	202742055	226	224	-444	0,324	232	227	-
NO2 B43F	2	-0.73	202742052	232	225	462	0,337	238	228	-
NO2 B43F	2	-0.73	202742054	215	219	-424	0,31	222	224	-
NO2 B43F	2	-0.73	202742053	225	216	-426	0,311	236	223	-
NO2 B43F	2	-0.73	202742057	210	224	-418	0,305	218	228	-
NO2 B43F	2	-0.73	202742056	222	212	-424	0,31	230	220	-644
OX B431	2	-0.73	204240463	210	226	-490	0,358	220	232	-651
OX B431	2	-0.73	204240460	228	224	-508	0,371	232 223	230 235	-656
OX B431	2	-0.73	204240462	216	230	-521	0,38	230	238	-651
OX B431	2	-0.73	204240461	228	233	-510	0,372	236	244	-556
OX B431	2	-0.73	204240458	233	238	-511	0,373		242	-587
OX B431	2	-0.73	204240457	229	234	-506	0,369	237